|  | Утверждаю Руководитель БУ "КЦСОН Павлоградского района" _____________А.Г. Петров «____»____________2025 года |
| --- | --- |

Программа в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

БУ "КЦСОН Павлоградского района"

на 2025 – 2027 годы

Приложение N 1 
к требованиям к форме программы 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций 
с участием государства 
и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

____БУ "КЦСОН Павлоградского района"____

(наименование организации)

| Полное наименование организации | Бюджетное Учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Павлоградского района" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 07.10.2019г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020г. №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей | Бюджетное Учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Павлоградского района" |
| Полное наименование разработчиков | Бюджетное Учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Павлоградского района" |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования |
| Срок реализации программы | 2025-2027гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы | Доходы от оказания бюджетными учреждениями платных услуг и иной приносящей доход деятельности В разрезе по годам: 2025 год - 264,0 тыс. руб 2026 год - 290,0 тыс. руб 2027 год - 310,0 тыс. руб |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение удельных показателей потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий; Формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников. оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов, определение очерёдности и проведение мероприятий по энергосбережению; Достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов; |

Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Административное здание, расположенное по адресу: р.п. Павлоградка, ул. Больничная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление | Гкал | 123,634 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| 2 | Потребление электрической энергии | кВтч | 21816,858 | 21738,12 | 21663,63 | 21507,87 |
| 3 | Потребление холодной воды | м2 | 187,662 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Гараж, расположенный по адресу: р.п. Павлоградка, ул. Больничная, д. 23 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление электрической энергии | кВтч | 108,402 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

Приложение N 3 
к требованиям к форме программы 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций 
с участием государства 
и муниципального образования 
и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Регулярное проведение совещаний с сотрудниками по вопросам энергосбережения | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
| 2 | Наличие приказов, направленных на экономию бюджетных средств по энергосбережению | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
| 3 | Контроль за своевременной поверкой приборов учета | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
| 4 | Своевременное предоставление отчетов о потребленных ресурсах | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
| 5 | Ведение журнала учета ТЭР | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| 6 | Замена устаревшей офисной и бытовой электротехники. | внебюджет | 264,0 | 81,264 | кВтч | 0,667 | внебюджет | 290,0 | 74,492 | кВтч | 0,612 | внебюджет | 310,0 | 155,756 | кВтч | 1,278 |
| 7 | Повышение квалификации электротехнического персонала по вопросам энергоэффективности и энергосбережения. | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 81,264 | кВтч | 0,667 | - | без затрат | 74,492 | кВтч | 0,612 |  | без затрат | 155,756 | кВтч | 1,278 |
| 8 | Промывка систем отопления здания | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
|  | Контроль за техническим состоянием водопровода | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
|  | Своевременный ремонт систем ХВС | - | без затрат | - | - | - | - | без затрат | - | - | - |  | без затрат | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | 264,0 | 81,264 | X | 0,667 | - | 290,0 | 74,492 | X | 0,612 |  | 310,0 | 155,756 | X | 1,278 |

Введение

Обследование выполняется в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности, определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработки перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Проведение обследования и разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является обязательным для следующих юридических лиц: организаций с участием государства или муниципального образования; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; организаций осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии и других энергоресурсов; организаций, совокупные затраты которых на потребление энергетических ресурсов превышают объем ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством РФ за календарный год. Положения, установленные в отношении энергетических ресурсов, применяются и в отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения. Разработка инвестиционных и производственных программ также является обязательным требованием для организаций осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения и в сфере водоснабжения и водоотведения.

Объектами обследования являются здания, система теплоснабжения, система электроснабжения, система водоснабжения, имеющиеся на территории учреждения и находящиеся на балансе учреждения.

Источниками информации при проведении обследования и разработке программы мероприятий являются: документация по теплопотреблению, электропотреблению, водопотреблению объектов; данные технических паспортов объектов; данные по фактическому потреблению энергоресурсов, полученные из отчетных документов по потребленным энергоресурсам для объектов обследования. Обследование объектов включает: контроль устройств системы электропотребления; визуальный контроль технического состояния оборудования системы отопления и водоснабжения.

Результатами обследования объектов является следующее: фактические данные об оснащенности объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов; сведения о договорных и фактических условиях использования энергетических ресурсов; потенциал энергосбережения по видам используемых ресурсов; рекомендации, направленные на повышение энергетической эффективности.

Расчет целевых показателей Программы на основании ЦУС.

Целевые показатели (далее – ЦП) отражают количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации Программы.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 утверждены требования к снижению государственными и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также потребляемой ими воды.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов рекомендуется определять в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

Анализ текущего состояния

1.Общая характеристика бюджетного учреждения:

Адрес: 646760, Омская обл, Павлоградский р-н, Павлоградка рп, Больничная ул, дом № 23

Основной вид деятельности: 88.10 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Тип Учреждения - бюджетное учреждение. Дата регистрации: 21 февраля 2013 года.  Учредители:

- Министерство труда и социального развития Омской области;

- Министерство имущественных отношений Омской области.

Целями деятельности Учреждения являются оказание семьям, отдельным категориям граждан, в том числе несовершеннолетним детям, гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам находящимся в трудной жизненной ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также их психологического статуса.

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2024 году:

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия | кВт | 138,784 | 574 635,21 |
| 2 | Электрическая энергия | Гкал | 21925,26 | 180 000,00 |
| 3 | ХВС | м3 | 190,638 | 35 000,24 |
| Итого: |  |  | 22254,68 | 789 635,45 |

2. Сведения о количестве зданий и их основные характеристики:

2.1. Административное здание. Место нахождения: Омская обл, Павлоградский р-н, Павлоградка рп, Больничная ул, д. 23. Вид собственности - оперативное управление. Функционально-типологическая группа (по декларации): А 2.2.1 - Учреждения без стационара. Тип здания - Отдельно стоящее.  Год постройки - 1975. Этажность - 1. Общая площадь, (кв. м) - 677,2. Полезная площадь (кв. м) - 677,2.

Электроснабжение - Центральное. Здание оснащено прибором учета электрической энергии ЦЭ6803В, 1 шт, № 112283543 2017г. Внутреннее освещение оснащено энергетически эффективными (светодиодными) светильниками, наружное освещение не оснащено энергетически эффективными (светодиодными) светильниками. Не оснащено автоматизированными системами управления внутренним освещением. Не оснащено автоматизированными системами управления освещением.

Теплоснабжение - центральное. Здание оснащено прибором учета тепловой энергии "КСТ-22 Комбик-В РМД", 1 компл., 2016г. Не оснащено автоматической системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Водоснабжение - холодная вода. Здание оснащено прибором учета холодной воды СВК-15г, 1 шт., № 0100874004, 2019г.

Входная дверь оснащена тамбуром с тепловой завесой, имеется 4 запасных выхода.

В сентябре 2023 году был произведен текущий ремонт отмостки, в 2024 произведен текущий ремонт цоколя.

Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием в отчетном году

| Наименование | Единица измерения | Значение | Значение (руб.) | Тариф | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | Гкал | 123,634 | 511490,19 | 4137,13 |  |
| Электрическая энергия | кВт·ч | 21816,858 | 179009,18 | 8,21 |  |
| Холодная вода | куб. м | 187,662 | 34454,74 | 183,60 |  |

Удельные показатели потребления ресурсов и воды

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на кв. м площади | Гкал/кв. м | 0,18 |
| Потребление электрической энергии на кв. м площади | кВт·ч/кв. м | 32,22 |
| Потребление холодной воды на 1 пользователя | куб. м/чел | 1,35 |

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование | Единица изменения | Базовое значение | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Оснащенность приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление электрической энергии (Удельное годовое значение) | кВтч/м2 | 32,22 | 32,1 | 31,99 | 31,76 |
| 3 | Площадь здания | Кв.м | 677,2 |  |  |  |
| 4 | Потребление электрической энергии | кВтч | 21816,858 | 21738,12 | 21663,63 | 21507,87 |
| 5 | Снижение потребления электрической энергии (по сравнению с предыдущим годом) | кВтч | - | 81,264 | 74,492 | 155,756 |
| 6 | Снижение потребления электрической энергии (за 1 мес) | кВтч/мес |  | 6,772 | 6,208 | 12,980 |
| 7 | Средневзвешенный Тариф за электроэнергию | руб за 1 кВтч | 8,21 |  |  |  |
| 8 | Планируемая экономия | руб. | - | 667,18 | 611,58 | 1278,76 |

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 33,44 | 51,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,79 | 3,7 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 32,22 | 27,8 | 14% | 1% | 32,10 | 31,99 | 31,76 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 |

Определение целевого уровня снижения потребляемых ТЭР

2.2. Гараж. Место нахождения: Омская обл, Павлоградский р-н, Павлоградка рп, Рабочая ул, д. 4 помещение 5П. Вид собственности - оперативное управление. Функционально-типологическая группа (по декларации): В 1.1 - Иные здания и помещения (гаражи, подсобки и т.д.). Тип здания - Отдельно стоящее. Год постройки - 1974. Этажность - 1. Общая занимаемая площадь, (кв. м) - 50,6. Полезная занимаемая площадь (кв. м) - 50,6.

Электроснабжение - Центральное. Здание оснащено прибором учета электрической энергии СЕ 101, 1 шт, № 127322591, 2018г. Внутреннее освещение оснащено энергетически эффективными (светодиодными) светильниками, наружное освещение не оснащено энергетически эффективными (светодиодными) светильниками. Не оснащено автоматизированными системами управления внутренним освещением. Не оснащено автоматизированными системами управления освещением.

Теплоснабжение - центральное. Здание не оснащено прибором учета тепловой энергии. Оплата производится по нормативу. Не оснащено системой управления отоплением, с настройкой параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Водоснабжение - отсутствует.

Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием в отчетном году

| Наименование | Единица измерения | Значение | Значение (руб.) | Тариф | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | Гкал | 15,15 | 63145,02 | 4167,99 | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем, по нормативу). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |
| Электрическая энергия | кВт·ч | 108,402 | 990,82 | 9,14 |  |

Удельные показатели потребления ресурсов и воды

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на кв. м площади | Гкал/кв. м | 0,30 |
| Потребление электрической энергии на кв. м площади | кВт·ч/кв. м | 2,14 |

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,14 | 27,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | неприменимо | неприменимо | 6% | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 |

Определение целевого уровня снижения потребляемых ТЭР

2.3. Нежилое помещение в с. Южное. Место нахождения: Омская обл, Павлоградский р-н, Южное с, Каркашова ул, д. 13 Вид собственности - аренда БВП (Безвозмездное пользование). А 2.2.1 - Учреждения без стационара. Тип здания - Отдельно стоящее. Год постройки - 1972. Этажность - 2. Общая занимаемая площадь, (кв. м) - 80,2. Полезная занимаемая площадь (кв. м) - 80,2.

Водоснабжение - холодная вода. Оплата производится по нормативу.

Производится возмещение коммунальных услуг за теплоснабжение, согласно предоставленному ими расчетам.

Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием в отчетном году

| Наименование | Единица измерения | Значение | Значение (руб.) | Тариф | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода | куб. м | 2,976 | 545,5 | 183,30 | Не устанавливается (расчет за ресурс производится расчетным путем, по нормативу). Раздел 1, 3 абзац 425 Приказа. |

3. План мероприятий по энергосбережению

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Регулярное проведение совещаний с сотрудниками по вопросам энергосбережения | Руководитель | 1 раз в квартал |
| 2 | Наличие приказов, направленных на экономию бюджетных средств по энергосбережению | Руководитель | 1 раз в год |
| 3 | Контроль за своевременной поверкой приборов учета | Заведующий хозяйством | По мере необходимости |
| 4 | Своевременное предоставление отчетов о потребленных ресурсах | Заведующий хозяйством | 1 раз в месяц |
| 5 | Ведение журнала учета ТЭР | Заведующий хозяйством | 1 раз в месяц |
| Мероприятия в системе энергосбережения |  |  |  |
| 6 | Замена устаревшей офисной и бытовой электротехники. | Заведующий хозяйством | 1 раз в год |
| 7 | Повышение квалификации электротехнического персонала по вопросам энергоэффективности и энергосбережения. | Руководитель | По мере необходимости |
| Мероприятия в системе теплосбережения |  |  |  |
| 8 | Промывка систем отопления здания | МУП Павлоградское | 1 раз в год |
| Мероприятия в системе водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Контроль за техническим состоянием водопровода | Заведующий хозяйством | Постоянно |
| 10 | Своевременный ремонт систем ХВС | МУП Павлоградское | По мере необходимости |

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающих практическое достижение целей установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января 20__ г. | Дата |  |
| Наименование организации |  |  |  |

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |
|  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |
|  | (должность) |  | (расшифровка подписи) |
| "__" ______________ 20__ г. |  |  |  |

Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января 20__ г. | Дата |  |
| Наименование организации |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

| Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель технической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| "__" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |